## MATERIAL + MÃO DE OBRA
Relatório Global - Data: 23 DE AGOSTO DE 2022
Obra: Revitalização da quadra de poliesportiva da escola E.T.M. Farroupilha
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO
ITEM | Código SINAPI | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$] |  |  | PREÇO TOTAL S/ BDI | BDI | PREÇO TOTAL COM BDI [R$]
[5 empty] | MATERIAL [R$] | MÃO DE OBRA [R$] | MATERIAL + MÃO DE OBRA [R$] |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL [R$]
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CP-1 | PLACA DE OBRA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO GOVERNO FEDERAL | 3 | m2 | 185.4365 | 60.21 | 245.6465 | 736.94 | 23.87% | 689.1 | 223.75 | 912.85
1.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. | 187 | m2 | 79.78 | 13.57 | 93.35 | 17456.45 | 23.87% | 18479.99 | 3143.31 | 21623.3
1.3 | CP-2 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA/DEFINITIVA DE ÁGUA | 80 | m | 7.4376 | 4.8959 | 12.3336 | 986.68 | 23.87% | 737.04 | 485.17 | 1222.21
1.4 | 101531 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA - PROVISÓRIA E DEFINITIVA) | 1 | UN | 1360.07 | 156.16 | 1516.23 | 1516.23 | 23.87% | 1684.72 | 193.44 | 1878.16
1.5 | 99059 | LOCAÇÃO DE OBRA | 149.5 | m | 23.95 | 21.37 | 45.32 | 6775.34 | 23.87% | 4435.2 | 3957.42 | 8392.62
1.6 | 10775 | INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO E ALMOXARIFADO | 6 | mês | 785 | 0 | 785 | 4710 | 23.87% | 5834.28 | 0 | 5834.28
1.7 | 10775 | INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO E ALMOXARIFADO | 6 | mês | 785 | 0 | 785 | 4710 | 23.87% | 5834.28 | 0 | 5834.28
1.8 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10 | m3 | 24.14 | 98.83 | 122.97 | 1229.7 | 23.87% | 299.02 | 1224.21 | 1523.23
SUBTOTAL ITEM 1: | [9 empty] | 37993.63 | 9227.3 | 47220.93
2 | REMOÇÕES
2.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL | 346.66 | m2 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 135.2 | 23.87% | 85.88 | 81.59 | 167.47
2.2 | 97637 | REMOÇÃO DE TELA LATERAL QUADRA DE VOLEI | 40 | m2 | 0.51 | 1.88 | 2.39 | 95.6 | 23.87% | 25.27 | 93.15 | 118.42
2.3 | CP-3 | REMOÇÃO DE PORTÃO DE ALAMBRADO PARA ACESSO | 12 | m2 | 9.65 | 31.73 | 41.38 | 496.56 | 23.87% | 143.44 | 471.65 | 615.09
SUBTOTAL ITEM 2: | [9 empty] | 254.59 | 646.39 | 900.98
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | 144 | m | 55.52 | 5.76 | 61.28 | 8824.32 | 23.87% | 9903.26 | 1027.43 | 10930.69
3.2 | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. | 216.7 | kg | 12.67 | 0.77 | 13.44 | 2912.45 | 23.87% | 3400.96 | 206.69 | 3607.65
3.3 | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). Vigas de 20x30 | 16.8 | m3 | 70.56 | 104.78 | 175.34 | 2945.71 | 23.87% | 1468.36 | 2180.49 | 3648.85
3.4 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | 224 | m2 | 31.03 | 28.11 | 59.14 | 13247.36 | 23.87% | 8609.86 | 7799.65 | 16409.51
3.5 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | 2.8 | m3 | 373.5 | 196.15 | 569.65 | 1595.02 | 23.87% | 1295.43 | 680.32 | 1975.75
3.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME AÇO CA60 5MM | 277.662 | kg | 13.42 | 5.5 | 18.92 | 5253.37 | 23.87% | 4615.67 | 1891.67 | 6507.34
3.7 | 96546 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME AÇO CA50 10MM | 902.4982 | kg | 13.26 | 2.14 | 15.4 | 13898.47 | 23.87% | 14823.68 | 2392.36 | 17216.04
3.8 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 16.8 | m3 | 511.12 | 135.16 | 646.28 | 10857.5 | 23.87% | 10636.49 | 2812.7 | 13449.19
3.9 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 224 | m2 | 38.3 | 9.33 | 47.63 | 10669.12 | 23.87% | 10627.06 | 2588.78 | 13215.84
SUBTOTAL ITEM 3: | [9 empty] | 65380.77 | 21580.09 | 86960.86
4 | SUPRAESTRUTURA
PILARES
4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. | 207.128 | m2 | 36.02 | 14.44 | 50.46 | 10451.68 | 23.87% | 9241.63 | 3704.86 | 12946.49
4.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | 102.2622 | kg | 12.66 | 3.3 | 15.96 | 1632.1 | 23.87% | 1603.67 | 418.02 | 2021.69
4.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | 480.643 | kg | 12.94 | 0.92 | 13.86 | 6661.71 | 23.87% | 7704.12 | 547.74 | 8251.86
4.4 | 103674 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO | 13.0208 | m3 | 577.48 | 40.05 | 617.53 | 8040.73 | 23.87% | 9314.1 | 645.96 | 9960.06
VIGAS
4.5 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | 178.955 | m2 | 71.04 | 49.4 | 120.44 | 21553.34 | 23.87% | 15747.55 | 10950.57 | 26698.12
4.6 | 92759 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | 173.4656 | kg | 12.66 | 3.3 | 15.96 | 2768.51 | 23.87% | 2720.28 | 709.08 | 3429.36
4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | 631.808 | kg | 12.94 | 0.92 | 13.86 | 8756.86 | 23.87% | 10127.11 | 720.01 | 10847.12
4.8 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO D M3 E BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 15.36 | m3 | 573.57 | 27.27 | 600.84 | 9228.9 | 23.87% | 10912.99 | 518.85 | 11431.84
ARQUIBANCADA
4.9 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. | 53 | m2 | 0.14 | 0.46 | 0.6 | 31.8 | 23.87% | 9.19 | 30.2 | 39.39
4.10 | 97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. | 53 | m2 | 208.76 | 17.97 | 226.73 | 12016.69 | 23.87% | 13705.32 | 1179.75 | 14885.07
4.11 | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO/PEDRA GRÊS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | 14 | m3 | 624.94 | 266.55 | 891.49 | 12480.86 | 23.87% | 10837.58 | 4622.46 | 15460.04
4.12 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMI CA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). | 60 | m2 | 151.05 | 23.45 | 174.5 | 10470 | 23.87% | 11226.34 | 1742.85 | 12969.19
4.13 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM | 60 | m2 | 21.57 | 8.1 | 29.67 | 1780.2 | 23.87% | 1603.13 | 602.01 | 2205.14
4.14 | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) | 39 | m2 | 70.25 | 59.36 | 129.61 | 5054.79 | 23.87% | 3393.73 | 2867.64 | 6261.37
4.15 | 87879 | CHAPISCO 1:3 EM PAREDES | 64 | m2 | 2.18 | 1.71 | 3.89 | 248.96 | 23.87% | 172.82 | 135.56 | 308.38
4.16 | 87529 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, TRAÇO 1:2:8 COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 64 | m2 | 18.28 | 13.95 | 32.23 | 2062.72 | 23.87% | 1449.18 | 1105.91 | 2555.09
SUBTOTAL ITEM 4: | [9 empty] | 109768.74 | 30501.47 | 140270.21
5 | FECHAMENTO DE QUADRA
5.1 | CP-4 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6048 | kg | 18.99 | 0.73 | 19.72 | 119266.56 | 23.87% | 142266.58 | 5468.91 | 147735.49
5.2 | CP-5 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2105.74 | kg | 20.33 | 1.4 | 21.73 | 45757.73 | 23.87% | 53028.37 | 3651.73 | 56680.1
5.3 | CP-6 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA PARA FECHAMENTO LATERAL DE QUADRA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1335.3 | kg | 21.65 | 1.54 | 23.19 | 30965.61 | 23.87% | 35809.88 | 2547.22 | 38357.1
5.4 | CP-6 | ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS COM PERFIL U SIMPLES E LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 495.6 | kg | 21.65 | 1.54 | 23.19 | 11492.96 | 23.87% | 13290.93 | 945.41 | 14236.34
5.5 | 94213 | FECHAMENTO EM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5MM | 345 | m2 | 81.4 | 2.98 | 84.38 | 29111.1 | 23.87% | 34786.41 | 1273.51 | 36059.92
5.6 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). | 278 | m2 | 139.884 | 22.18 | 162.064 | 45053.79 | 23.87% | 48170.26 | 7637.87 | 55808.13
5.7 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 120 | H | 1.54 | 99.3 | 100.84 | 12100.8 | 23.87% | 228.91 | 14760.35 | 14989.26
SUBTOTAL ITEM 5: | [9 empty] | 327581.34 | 36285 | 363866.34
6 | PAREDES E PAINEIS
6.1 | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) | 394.22 | m2 | 70.25 | 59.36 | 129.61 | 51094.85 | 23.87% | 34304.5 | 28986.69 | 63291.19
6.2 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | 31.6 | m | 60.46 | 19.62 | 80.08 | 2530.53 | 23.87% | 2366.58 | 767.98 | 3134.56
6.3 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | 31.6 | m | 55 | 19.67 | 74.67 | 2359.57 | 23.87% | 2152.86 | 769.94 | 2922.8
6.4 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | 30 | m | 46.96 | 17.46 | 64.42 | 1932.6 | 23.87% | 1745.08 | 648.83 | 2393.91
6.5 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | 107 | m2 | 86.13 | 56.63 | 142.76 | 15275.32 | 23.87% | 11415.75 | 7505.79 | 18921.54
SUBTOTAL ITEM 6: | [9 empty] | 51984.77 | 38679.23 | 90664
7 | ESQUADRIAS
7.1 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 15 | m2 | 400.18 | 23.9 | 424.08 | 6361.2 | 23.87% | 7435.54 | 444.07 | 7879.61
7.2 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3.6 | m2 | 662.6 | 42.51 | 705.11 | 2538.4 | 23.87% | 2954.75 | 189.57 | 3144.32
7.9 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI PORTAS EXTERNAS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROESTÁTICA BRANCA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 9.45 | m2 | 945.56 | 8.86 | 954.42 | 9019.27 | 23.87% | 11068.46 | 103.71 | 11172.17
7.10 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA ACABAMENTO COM PINTURA ELETROESTÁTICA BRANCA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 7.56 | m2 | 728.38 | 9.51 | 737.89 | 5578.45 | 23.87% | 6820.97 | 89.06 | 6910.03
7.11 | CP-7 | ACABAMENTOS PARA ESQUADRIAS GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA EM ALUMINIO ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO ACETATO OU BRILHANTE | 54.3 | m | 39.32 | 4.49 | 43.81 | 2378.88 | 23.87% | 2644.72 | 302 | 2946.72
7.12 | 91304 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | 11 | UN | 77.79 | 23.8 | 101.59 | 1117.49 | 23.87% | 1059.94 | 324.29 | 1384.23
7.13 | 37561 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL COM PORTA DE ACESSO, COMPLETOI INCLUIDA, COM REQUADRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA, COM TRILHOS E ROLDANAS | 11.55 | m2 | 374.92 | 93.73 | 468.65 | 5412.91 | 23.87% | 5363.97 | 1340.99 | 6704.96
7.8 | 99861 | GRADIL EM PORTÃO DE FERRO PARA VÃOS ENTRE ALVENARIA NA FACHADA DO PRÉDIO | 20 | m2 | 339.56 | 256.09 | 595.65 | 11913 | 23.87% | 8412.26 | 6344.37 | 14756.63
SUBTOTAL ITEM 7: | [9 empty] | 45760.61 | 9138.06 | 54898.67
8 | COBERTURAS E PROTEÇÃO
8.1 | 92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 471 | m2 | 60.91 | 5.18 | 66.09 | 31128.39 | 23.87% | 35536.58 | 3022.16 | 38558.74
8.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 271 | m2 | 81.4 | 2.98 | 84.38 | 22866.98 | 23.87% | 27324.98 | 1000.35 | 28325.33
8.3 | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 200 | m2 | 48.39 | 4.33 | 52.72 | 10544 | 23.87% | 11988.14 | 1072.71 | 13060.85
8.4 | 92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. | 55 | UN | 95.9 | 72.65 | 168.55 | 9270.25 | 23.87% | 6533.52 | 4949.54 | 11483.06
SUBTOTAL ITEM 8: | [9 empty] | 81383.22 | 10044.76 | 91427.98
9 | REVESTIMENTOS
9.1 | 87879 | CHAPISCO 1:3 EM PAREDES | 788 | m2 | 2.18 | 1.71 | 3.89 | 3065.32 | 23.87% | 2127.89 | 1669.12 | 3797.01
9.2 | 87529 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, TRAÇO 1:2:8 COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 788 | m2 | 18.28 | 13.95 | 32.23 | 25397.24 | 23.87% | 17843.03 | 13616.53 | 31459.56
9.3 | 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, | 87 | m2 | 19.98 | 19.24 | 39.22 | 3412.14 | 23.87% | 2153.18 | 2073.44 | 4226.62
9.4 | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM | 87 | m2 | 43.61 | 18.15 | 61.76 | 5373.12 | 23.87% | 4699.71 | 1955.97 | 6655.68
SUBTOTAL ITEM 9: | [9 empty] | 26823.81 | 19315.06 | 46138.87
10 | PISOS
10.1 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | 78.8 | m3 | 9.62 | 21.05 | 30.67 | 2416.8 | 23.87% | 939 | 2054.68 | 2993.68
10.2 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. | 39.4 | m3 | 78.54 | 27.3 | 105.84 | 4170.1 | 23.87% | 3833.13 | 1332.37 | 5165.5
10.3 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | 28 | m2 | 21.57 | 8.1 | 29.67 | 830.76 | 23.87% | 748.13 | 280.94 | 1029.07
10.4 | CP-8 | PISO EM CONCRETO COM CONCRETO USINADO OU MOLDADO IN LOCO ACABAMENTO VASSORADO COM BORDAS ALISADAS, CONFORME ESPECIFICADO EM MEMORIAL DESCRITIVO | 19.8 | m3 | 555.452 | 188.42 | 743.872 | 14728.67 | 23.87% | 13623.16 | 4621.24 | 18244.4
10.5 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | 28 | m2 | 75.7 | 7.89 | 83.59 | 2340.52 | 23.87% | 2625.55 | 273.65 | 2899.2
10.6 | 94996 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | 43 | m3 | 99.51 | 25.66 | 125.17 | 5382.31 | 23.87% | 5300.31 | 1366.76 | 6667.07
10.7 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. | 430 | m2 | 35.39 | 1.56 | 36.95 | 15888.5 | 23.87% | 18850.16 | 830.92 | 19681.08
10.8 | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. | 380 | m | 0.02 | 0.3 | 0.32 | 121.6 | 23.87% | 9.41 | 141.21 | 150.62
10.7 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | 487 | m2 | 11.78 | 6.51 | 18.29 | 8907.23 | 23.87% | 7106.25 | 3927.14 | 11033.39
SUBTOTAL ITEM 10: | [9 empty] | 53035.1 | 14828.91 | 67864.01
11 | PINTURA | 0 | 0 | 0
PINTURA INTERNA E EXTERNA
11.1 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | 517 | m2 | 6.62 | 5.38 | 12 | 6204 | 23.87% | 4239.5 | 3445.39 | 7684.89
11.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | 1693 | m2 | 1.63 | 0.89 | 2.52 | 4266.36 | 23.87% | 3418.3 | 1866.44 | 5284.74
11.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | 1693 | m2 | 10.87 | 4.28 | 15.15 | 25648.95 | 23.87% | 22795.68 | 8975.67 | 31771.35
QUADRA EXISTENTE
11.4 | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5CM, APLICAÇÃO MANUAL. | 416 | m | 2.66 | 5.7 | 8.36 | 3477.76 | 23.87% | 1370.7 | 2937.21 | 4307.91
11.5 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | 735 | m2 | 0.46 | 1.27 | 1.73 | 1271.55 | 23.87% | 418.8 | 1156.26 | 1575.06
11.6 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | 735 | m2 | 53.78 | 6.49 | 60.27 | 44298.45 | 23.87% | 48963.71 | 5908.78 | 54872.49
SUBTOTAL ITEM 11: | [9 empty] | 81206.69 | 24289.75 | 105496.44
12 | PLUVIAL | 0 | 0 | 0
12.1 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM , INCLUSO IÇAMENTO. | 145 | m | 69.7 | 6.49 | 76.19 | 11047.55 | 23.87% | 12518.92 | 1165.68 | 13684.6
12.2 | 100327 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 266 | m | 104.57 | 10.66 | 115.23 | 30651.18 | 23.87% | 34455.21 | 3512.41 | 37967.62
12.3 | 100327 | TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | 254 | m | 74.29 | 11.35 | 85.64 | 21752.56 | 23.87% | 23373.85 | 3571.05 | 26944.9
12.4 | 103002 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 93 | UN | 243.88 | 15.74 | 259.62 | 24144.66 | 23.87% | 28094.76 | 1813.23 | 29907.99
12.5 | 100327 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. | 17 | UN | 237.78 | 162.3 | 400.08 | 6801.36 | 23.87% | 5007.15 | 3417.7 | 8424.85
12.6 | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | 123 | m | 38.29 | 0 | 38.29 | 4709.67 | 23.87% | 5833.87 | 0 | 5833.87
12.8 | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | 123 | m | 23.74 | 18.64 | 42.38 | 5212.74 | 23.87% | 3617.03 | 2839.99 | 6457.02
12.7 | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 213 | m | 27.19 | 9.22 | 36.41 | 7755.33 | 23.87% | 7173.89 | 2432.63 | 9606.52
12.9 | 96525 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | 62.7 | m3 | 34.87 | 13.98 | 48.85 | 3062.9 | 23.87% | 2708.23 | 1085.78 | 3794.01
12.10 | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. | 16.8 | m3 | 109.89 | 100.25 | 210.14 | 3530.35 | 23.87% | 2286.83 | 2086.22 | 4373.05
12.11 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | 54.0056 | m3 | 11.44 | 33.74 | 45.18 | 2439.97 | 23.87% | 765.3 | 2257.1 | 3022.4
12.12 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | 8.6944 | m3xkm | 1.75 | 0.12 | 1.87 | 16.26 | 23.87% | 18.85 | 1.29 | 20.14
SUBTOTAL ITEM 12: | [9 empty] | 125853.89 | 24183.08 | 150036.97
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
13.1 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | UN | 418.31 | 23.53 | 441.84 | 1767.36 | 23.87% | 2072.64 | 116.59 | 2189.23
13.2 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UN | 653.05 | 28.51 | 681.56 | 1363.12 | 23.87% | 1617.87 | 70.63 | 1688.5
13.3 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 6 | UN | 42.82 | 3.41 | 46.23 | 277.38 | 23.87% | 318.25 | 25.34 | 343.59
13.4 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UN | 321.15 | 21.2 | 342.35 | 684.7 | 23.87% | 795.62 | 52.52 | 848.14
13.5 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UN | 119.67 | 9.57 | 129.24 | 258.48 | 23.87% | 296.47 | 23.71 | 320.18
13.6 | CP-9 | BANCADA GRANITO CINZA COM ACABAMENTOS, TAMANHO DE 50 X 200 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | 2 | UN | 879.7513 | 110.2958 | 990.0472 | 1980.09 | 23.87% | 2179.5 | 273.25 | 2452.75
13.7 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UN | 91.03 | 2.12 | 93.15 | 186.3 | 23.87% | 225.52 | 5.25 | 230.77
13.8 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UN | 75.36 | 9.98 | 85.34 | 170.68 | 23.87% | 186.7 | 24.72 | 211.42
13.9 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | UN | 361.41 | 21.2 | 382.61 | 1530.44 | 23.87% | 1790.71 | 105.04 | 1895.75
13.10 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UN | 361.41 | 21.2 | 382.61 | 765.22 | 23.87% | 895.36 | 52.52 | 947.88
13.11 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | 4 | UN | 42.83 | 7.06 | 49.89 | 199.56 | 23.87% | 212.21 | 34.98 | 247.19
13.12 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | 2 | UN | 42.83 | 7.06 | 49.89 | 99.78 | 23.87% | 106.11 | 17.49 | 123.6
13.13 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM PLASTICO, INCLUSO FIXAÇÃO. | 4 | UN | 73.57 | 7.05 | 80.62 | 322.48 | 23.87% | 364.52 | 34.93 | 399.45
SUBTOTAL ITEM 13: | [9 empty] | 11061.48 | 836.97 | 11898.45
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA
14.1 | 91785 | TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | 50 | m | 19.63 | 23.69 | 43.32 | 2166 | 23.87% | 1215.78 | 1467.24 | 2683.02
14.2 | CP-10 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA (1000 LITROS) | 1 | UN | 884.85 | 6.3133 | 891.1633 | 891.16 | 23.87% | 1096.06 | 7.82 | 1103.88
15.1 | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN UN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | 1 | UN | 139.51 | 48.78 | 188.29 | 188.29 | 23.87% | 172.81 | 60.42 | 233.23
14.3 | 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 159.19 | 15.05 | 174.24 | 174.24 | 23.87% | 197.19 | 18.64 | 215.83
16.1 | CP-11 | CAIXA PARA ENTRADA DE ÁGUA PADRÃO CORSAN INCLUSIVE MURETA | 1 | UN | 262.3 | 102.9028 | 365.2028 | 365.2 | 23.87% | 324.91 | 127.47 | 452.38
SUBTOTAL ITEM 14: | [9 empty] | 3006.75 | 1681.59 | 4688.34
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO
15.1 | 91794 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES , P/ PRÉDIOS. | 14 | m | 34.88 | 10.85 | 45.73 | 640.22 | 23.87% | 604.88 | 188.16 | 793.04
15.2 | 91795 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | 25 | m | 53.82 | 21.47 | 75.29 | 1882.25 | 23.87% | 1666.67 | 664.87 | 2331.54
15.3 | 97906 | CAIXA DE INPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS (9X14X19) COM DIMENSÕES INTERNAS DE 60X60X60, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4). E=2,0 CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPA (MATERIAL E EXECUÇÃO). | 2 | UN | 237.78 | 162.3 | 400.08 | 800.16 | 23.87% | 589.08 | 402.08 | 991.16
15.4 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 5 | UN | 34 | 8.28 | 42.28 | 211.4 | 23.87% | 210.58 | 51.28 | 261.86
15.5 | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L | 1 | UN | 2455.74 | 258.5 | 2714.24 | 2714.24 | 23.87% | 3041.93 | 320.2 | 3362.13
15.6 | 98059 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L | 1 | UN | 3272.15 | 336.93 | 3609.08 | 3609.08 | 23.87% | 4053.21 | 417.36 | 4470.57
15.7 | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR OU RETANGULAR. DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² | 1 | UN | 4874.18 | 342.35 | 5216.53 | 5216.53 | 23.87% | 6037.65 | 424.07 | 6461.72
15.8 | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | 2 | UN | 15.23 | 3.7 | 18.93 | 37.86 | 23.87% | 37.73 | 9.17 | 46.9
SUBTOTAL ITEM 15: | [9 empty] | 16241.73 | 2477.19 | 18718.92
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.2 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA P/ PASSAGEM DE ELETRODUTO | 5 | m3 | 62.92 | 203.03 | 265.95 | 1329.75 | 23.87% | 389.7 | 1257.47 | 1647.17
16.3 | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | 6 | UN | 97.41 | 89.81 | 187.22 | 1123.32 | 23.87% | 723.97 | 667.49 | 1391.46
16.4 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | 19 | UN | 80.72 | 82 | 162.72 | 3091.68 | 23.87% | 1899.77 | 1929.89 | 3829.66
16.5 | CP-12 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 98 | m | 37.4876 | 3.3611 | 40.8486 | 4003.16 | 23.87% | 4550.71 | 408.01 | 4958.72
16.6 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 50 | m | 9.92 | 2.26 | 12.18 | 609 | 23.87% | 614.4 | 139.97 | 754.37
16.7 | CP-13 | CABO CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 119 | m | 15.901 | 1.746 | 17.647 | 2099.99 | 23.87% | 2343.89 | 257.37 | 2601.26
16.8 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ILUMINAÇÃO) | 144 | m | 1.85 | 0.82 | 2.67 | 384.48 | 23.87% | 329.99 | 146.27 | 476.26
16.9 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TOMADAS) | 51 | m | 2.88 | 1.01 | 3.89 | 198.39 | 23.87% | 181.94 | 63.81 | 245.75
16.10 | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | UN | 10.2 | 7.93 | 18.13 | 108.78 | 23.87% | 75.81 | 58.94 | 134.75
16.11 | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UN | 67.61 | 4.8 | 72.41 | 144.82 | 23.87% | 167.5 | 11.89 | 179.39
16.12 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | UN | 69.14 | 6.7 | 75.84 | 227.52 | 23.87% | 256.93 | 24.9 | 281.83
16.12 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | UN | 69.14 | 6.7 | 75.84 | 227.52 | 23.87% | 256.93 | 24.9 | 281.83
16.13 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | UN | 72.4 | 13.71 | 86.11 | 344.44 | 23.87% | 358.73 | 67.93 | 426.66
16.15 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 484.98 | 18.09 | 503.07 | 503.07 | 23.87% | 600.74 | 22.41 | 623.15
16.16 | CP-14 | CABO CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 122 | m | 10.4508 | 1.3095 | 11.7603 | 1434.75 | 23.87% | 1579.33 | 197.89 | 1777.22
16.17 | CP-13 | CABO CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 43 | m | 15.901 | 1.746 | 17.647 | 758.82 | 23.87% | 846.95 | 93 | 939.95
16.18 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA SUBIDA NOS PILARES | 180 | m | 11.02 | 4.97 | 15.99 | 2878.2 | 23.87% | 2457.09 | 1108.14 | 3565.23
16.19 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 8 | UN | 49.36 | 0.54 | 49.9 | 399.2 | 23.87% | 489.14 | 5.35 | 494.49
16.20 | 100767 | FIXAÇÃO DE REFLETORES DE QUADRA UTILIZANDO CANTONEIRAS E CHAPA DE BASE DE AÇO | 20 | kg | 15.78 | 3.03 | 18.81 | 376.2 | 23.87% | 390.93 | 75.07 | 466
16.21 | CP-15 | CAIXA DE INSPEÇÃO ELÉTRICA CONFORME PROJETO | 8 | UN | 59.7655 | 43.65 | 103.4155 | 827.32 | 23.87% | 592.25 | 432.55 | 1024.8
16.22 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 10 | UN | 22.15 | 12.51 | 34.66 | 346.6 | 23.87% | 274.37 | 154.96 | 429.33
16.23 | CP-16 | REFLETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 24 | UN | 372.7794 | 30.7209 | 403.5002 | 9684.01 | 23.87% | 11082.28 | 913.29 | 11995.57
16.24 | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. | 46 | m | 0.65 | 0.72 | 1.37 | 63.02 | 23.87% | 37.04 | 41.03 | 78.07
16.25 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 30 | UN | 2.5 | 3.64 | 6.14 | 184.2 | 23.87% | 92.9 | 135.27 | 228.17
16.26 | 100602 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | 2 | UN | 619.73 | 242.54 | 862.27 | 1724.54 | 23.87% | 1535.32 | 600.87 | 2136.19
16.27 | 103519 | BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO. | 4 | UN | 7.05 | 3.28 | 10.33 | 41.32 | 23.87% | 34.93 | 16.25 | 51.18
16.28 | 5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | 4 | UN | 739.44 | 0 | 739.44 | 2957.76 | 23.87% | 3663.78 | 0 | 3663.78
16.29 | 5045 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, PARA ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA | 1 | UN | 2381.14 | 0 | 2381.14 | 2381.14 | 23.87% | 2949.52 | 0 | 2949.52
SUBTOTAL ITEM 16: | [9 empty] | 38776.84 | 8854.92 | 47631.76
17 | RAMPA ACESSÍVEL E ESCADARIA
16.1 | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). Vigas de 20x30 | 1.792 | m3 | 70.56 | 104.78 | 175.34 | 314.21 | 23.87% | 156.63 | 232.59 | 389.22
16.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | 25.6 | m2 | 31.03 | 28.11 | 59.14 | 1513.98 | 23.87% | 983.98 | 891.39 | 1875.37
16.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | 0.512 | m3 | 373.5 | 196.15 | 569.65 | 291.66 | 23.87% | 236.88 | 124.4 | 361.28
16.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME AÇO CA60 5MM | 17.3466 | kg | 13.42 | 5.5 | 18.92 | 328.2 | 23.87% | 288.36 | 118.18 | 406.54
16.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME AÇO CA50 10MM | 63.1808 | kg | 13.26 | 2.14 | 15.4 | 972.98 | 23.87% | 1037.75 | 167.48 | 1205.23
16.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM | 31.56 | kg | 13.26 | 2.14 | 15.4 | 486.02 | 23.87% | 518.38 | 83.66 | 602.04
16.7 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 1.792 | m3 | 511.12 | 135.16 | 646.28 | 1158.13 | 23.87% | 1134.56 | 300.02 | 1434.58
16.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERREADAS | 7.68 | m2 | 38.3 | 9.33 | 47.63 | 365.8 | 23.87% | 364.36 | 88.76 | 453.12
16.9 | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA GRÊS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | 4.992 | m3 | 624.94 | 266.55 | 891.49 | 4450.32 | 23.87% | 3864.37 | 1648.24 | 5512.61
16.10 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | 15 | m3 | 9.62 | 21.05 | 30.67 | 460.05 | 23.87% | 178.74 | 391.12 | 569.86
16.11 | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 15 | m3 | 48.82 | 0 | 48.82 | 732.3 | 23.87% | 907.1 | 0 | 907.1
16.12 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | 75 | m3xkm | 2.19 | 0.23 | 2.42 | 181.5 | 23.87% | 203.46 | 21.37 | 224.83
16.13 | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ | 15 | m3 | 6.13 | 1.27 | 7.4 | 111 | 23.87% | 113.9 | 23.6 | 137.5
16.14 | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. | 1.25 | m3 | 109.89 | 100.25 | 210.14 | 262.68 | 23.87% | 170.15 | 155.22 | 325.37
16.15 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO INCLUSO LONA PLÁSTICA | 12.5 | m2 | 83.65 | 8.06 | 91.71 | 1146.38 | 23.87% | 1295.22 | 124.8 | 1420.02
16.16 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM | 12.5 | m2 | 21.57 | 8.1 | 29.67 | 370.88 | 23.87% | 333.98 | 125.42 | 459.4
16.17 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | 33 | m2 | 2.18 | 1.71 | 3.89 | 128.37 | 23.87% | 89.11 | 69.9 | 159.01
16.18 | 87529 | MASSA ÚNICA | 33 | m2 | 18.28 | 13.95 | 32.23 | 1063.59 | 23.87% | 747.23 | 570.24 | 1317.47
16.19 | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO | 33 | m2 | 1.51 | 0.52 | 2.03 | 66.99 | 23.87% | 61.72 | 21.26 | 82.98
16.20 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. | 33 | m2 | 8.17 | 7.35 | 15.52 | 512.16 | 23.87% | 333.97 | 300.45 | 634.42
16.21 | CP-17 | CORRIMÃO E MONTANTE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO PARA RAMPA DE ACESSO CONFORME PROJETO | 43 | m | 150.7013 | 71.324 | 222.0254 | 9547.09 | 23.87% | 8026.97 | 3799.01 | 11825.98
16.22 | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | 43 | m | 491.02 | 165.78 | 656.8 | 28242.4 | 23.87% | 26153.74 | 8830.12 | 34983.86
16.23 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO, TIPO ZARCÃO, APLICADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - CORRIMÃO | 43 | m2 | 8.73 | 12.08 | 20.81 | 894.83 | 23.87% | 465 | 643.43 | 1108.43
16.24 | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - CORRIMÃO | 43 | m2 | 12.38 | 9.38 | 21.76 | 935.68 | 23.87% | 659.41 | 499.62 | 1159.03
16.25 | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, DE CONCRETO 25X25X2,5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. CONFORME PROJETO | 22 | m | 143.98 | 10.87 | 154.85 | 3406.7 | 23.87% | 3923.66 | 296.22 | 4219.88
16.26 | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. | 5.93 | m3 | 2687.25 | 893.8 | 3581.05 | 21235.63 | 23.87% | 19739.17 | 6565.4 | 26304.57
SUBTOTAL ITEM 17: | [9 empty] | 71987.8 | 26091.9 | 98079.7
18 | QUADRA DE VOLEI
18.1 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. | 5.52 | m3 | 32.12 | 13.85 | 45.97 | 253.75 | 23.87% | 219.62 | 94.7 | 314.32
18.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL | 540 | m2 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 210.6 | 23.87% | 133.78 | 127.09 | 260.87
18.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. (base alambrado) | 101.2 | m2 | 31.03 | 28.11 | 59.14 | 5984.97 | 23.87% | 3889.81 | 3523.77 | 7413.58
18.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | 145.36 | kg | 14.26 | 2.87 | 17.13 | 2490.02 | 23.87% | 2567.62 | 516.76 | 3084.38
18.5 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 16.8 | m3 | 511.12 | 135.16 | 646.28 | 10857.5 | 23.87% | 10636.49 | 2812.7 | 13449.19
18.6 | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | 11.04 | m2 | 65.13 | 25.77 | 90.9 | 1003.54 | 23.87% | 890.67 | 352.41 | 1243.08
18.7 | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZ M2 ADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | 368 | m2 | 176.25 | 31.35 | 207.6 | 76396.8 | 23.87% | 80342.08 | 14290.63 | 94632.71
18.8 | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, COM LASTRO DE BRITA DE 10CM, COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO, ARMADURA COM TELA Q-113 E APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA | 540 | m2 | 143.65 | 13.94 | 157.59 | 85098.6 | 23.87% | 96087.2 | 9324.44 | 105411.64
18.9 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. | 540 | m2 | 35.39 | 1.56 | 36.95 | 19953 | 23.87% | 23672.3 | 1043.48 | 24715.78
18.10 | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. | 270 | m | 0.02 | 0.3 | 0.32 | 86.4 | 23.87% | 6.69 | 100.33 | 107.02
18.11 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | 540 | m | 53.78 | 6.49 | 60.27 | 32545.8 | 23.87% | 35973.33 | 4341.15 | 40314.48
18.12 | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5CM, APLICAÇÃO MANUAL. | 372 | m | 11.78 | 6.51 | 18.29 | 6803.88 | 23.87% | 5428.18 | 2999.78 | 8427.96
SUBTOTAL ITEM 18: | [9 empty] | 259847.77 | 39527.24 | 299375.01
18 | EQUIPAMENTOS
18.1 | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | 2 | UN | 3199.256 | 799.814 | 3999.07 | 7998.14 | 23.87% | 7925.84 | 1981.46 | 9907.3
18.2 | 25396 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | 2 | UN | 5269.848 | 1317.462 | 6587.31 | 13174.62 | 23.87% | 13055.52 | 3263.88 | 16319.4
18.3 | 103769 | PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE EM TRELIÇA METÁLICA FIXADA NO PISO INCLUSO + PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.. | 2 | UN | 4558.36 | 281.14 | 4839.5 | 9679 | 23.87% | 11292.88 | 696.5 | 11989.38
SUBTOTAL ITEM 19: | [9 empty] | 20981.36 | 5245.34 | 38216.08
19 | LIMPEZA
18.1 | 99806 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 1716 | m2 | 0.17 | 0.58 | 0.75 | 1287 | 23.87% | 361.35 | 1232.85 | 1594.2
SUBTOTAL ITEM 19: | [9 empty] | 361.35 | 1232.85 | 1594.2
TOTAL DO ORÇAMENTO: | [9 empty] | 1429292.24 | 324667.1 | 1765948.72
Observações:
- Data base de referência: SINAPI 12/07/2022
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,22%
- BDI: 23,87%
- Nome do Responsável: Fernando Azeredo Coutinho
TRIUNFO, 23 DE AGOSTO DE 2022.
.