## Planilha quant.
OBRA: HOSPITAL DE CARIDADE SANTA RITA - TRIUNFO - RS
PLANILHA DE QUANTITATIVOS - ÁREA ATUAL
DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID
CONDICIONADORES SPLIT QUENTE E FRIO 220 V CONVENCIONAL
SPLIT HI-WALL 7.000 BTU/h QUENTE E FRIO | 8 | pç
SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h QUENTE E FRIO | 4 | pç
SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h QUENTE E FRIO | 1 | pç
SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h QUENTE E FRIO | 4 | pç
SPLIT HI-WALL 24.000 BTU/h QUENTE E FRIO | 2 | pç
VENTILADORES
VENTILADOR AXIAL EM LINHA COM CAIXA DE FILTRAGEM G4 + M5 EM PVC
DIAMETRO 125MM-VAZÃO 120M³/H-PRESSÃO 5MMCA | 1 | PÇ
DIAMETRO 150MM-VAZÃO280M³/H-PRESSÃO 12MMCA | 1 | PÇ
DIAMETRO 200MM-VAZÃO 450M³/H-PRESSÃO 15MMCA | 1 | PÇ
MICRO EXAUSTOR AXIAL Ø 125 mm COM MOTOR MONOFÁSICO 220 V
VAZÃO 50 A 110 m3/h - PRESSÃO ESTÁTICA 04 mmca | 4 | pç
VAZÃO 800 A 120m3/h - PRESSÃO ESTÁTICA 04 mmca | 3 | pç
MICRO VENTILADOR PARA AR EXTERIOR COM FILTROS G4+M5 EM CAIXA PVC
VAZÃO 90 m3/h - PRESSÃO ESTÁTICA 02 mmca | 5 | pç
VAZÃO 54 m3/h - PRESSÃO ESTÁTICA 02 mmca | 9 | pç
LINHAS DE COBRE E CARGA DE GÁS
TUBO DE COBRE FLEXÍVEL Ø 1/4" espessura 0,79 mm | 190 | m
TUBO DE COBRE FLEXÍVEL Ø 3/8" espessura 0,79 mm | 138 | m
TUBO DE COBRE FLEXÍVEL Ø 1/2" espessura 0,79 mm | 18 | m
TUBO DE COBRE FLEXÍVEL Ø 5/8" espessura 0,79 mm | 44 | m
TUBO DE COBRE FLEXÍVEL Ø 3/4" espessura 0,79 mm | 15 | m
TUBO ISOLANTE EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EXPANDIDO CINZA
Ø 1/4" espessura 10 mm | 190 | m
Ø 3/8" espessura 10 mm | 138 | m
Ø 1/2" espessura 10 mm | 18 | m
Ø 5/8" espessura 10 mm | 44 | m
Ø 3/4 espessura 10mm | 15 | m
DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID
FITA PVC BRANCA | 17 | rolo 50m
GÁS REFRIGERANTE R-22 ou R-410A | 10 | kg
GÁS NITROGÊNIO | 30 | m3
DIFUSORES E VENEZIANAS
DUFUSORES CIRCULARES REGULADORES DE VAZÃO
Ø 100 mm EM PLÁSTICO ABS | 9 | pç
Ø 125 mm EM PLÁSTICO ABS | 6 | pç
VENEZIANA DE DESCARGA
Ø 125 mm EM PLÁSTICO ABS AUTOFECHANTE | 7 | pç
Ø 150 mm EM PLÁSTICO ABS | 2 | pç
VENEZIANA DE TOMADA DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO 300 x 300 mm | 1 | pç
VENEZIANAS DE PORTA COM DUPLA MOLDURA E ALETAS INDEVASSÁVEIS
300 x 200 mm EM ALUMÍNIO ANODIZADO | 16 | pç
DUTOS FLEXÍVEIS EM LAMINADO DE ALUMÍNIO COM ESTRUTURA EM ARAME
Ø 100 mm SEM ISOLAMENTO TÉRMICO | 25 | m
Ø 125 mm SEM ISOLAMENTO TÉRMICO | 48 | m
Ø 150 mm SEM ISOLAMENTO TÉRMICO | 10 | m
Ø 200 mm SEM ISOLAMENTO TÉRMICO | 3 | m
CAIXA DEM CHAPA GALVANIZADA OU PVC DE CONEXÃO P/FLEXIVEIS:
MEDIDAS 20X20X20CM COM 3 CONEXÕES | 7 | pç
MEDIDAS 30X30X20CM COM 3 CONEXÕES | 1 | pç
DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID
MATERIAIS ELÉTRICOS
CABO 2,5 mm2 - 750 V | 140 | m
CABO DE CONTROLE 5 # 2,5 mm2 - 1 kV | 220 | m
CONDUÍTE FLEXÍVEL Ø 1/2" | 60 | m
TUBO FLEXÍVEL SEALTUBO Ø 1/2" | 5 | m
CONECTOR RETO PARA BOX Ø 1/2" - CRA-10 | 6 | pç
CAIXA EM PVC L x A x P = 75 x 110 x 65 mm OU MEDIDA EQUIVALENTE | 5 | pç
CHAVE COMUTADORA L/D Ø 22,5 mm - 1 CONTATO NA | 5 | pç
SINALEIRO Ø 22,5 mm COM LÂMPADA LED 220 V | 5 | pç
INTERRUPTOR LIGA / DESLIGA COM ESPELHO | 7 | pç
MATERIAIS DIVERSOS
ABRAÇADEIRA TIPO D Ø 1/2" | 35 | pç
ABRAÇADEIRA TIPO D Ø 1" | 110 | pç
ABRAÇADEIRA TIPO D Ø 1 1/4" | 130 | pç
ABRAÇADEIRA TIPO D Ø 1 1/2" | 50 | pç
SOLDA PHOSCOPER Ø 2,5 mm Cu P-2 | 0.5 | Kg
SUPORTE METÁLICO PARA UNIDADE CONDENSADORA | 19 | pç
TUBO PVC MARRON Ø 25 mm | 25 | m
JOELHO PVC MARRON Ø 25 mm | 50 | pç
BARRA ROSQUEADA Ø 1/4" ZINCADA | 3 | m
CHUMBADOR CBT-14 Ø 1/4" x 35 mm | 6 | pç
FITA WALSYWA 17mm Extra leve | 120 | m
ITENS DIVERSOS (ARRUELAS, PORCAS, PARAFUSOS, REBITES, ETC) | 1 | vb