## 1989-LM-IMAGINOLOGIA-R01
RELAÇÃO DE MATERIAL
PROJETO DE INSTALAÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUANT.
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.1 | QUADROS ELÉTRICOS E DISJUNTORES
1.1.1 | Disjuntor monopolar DIN 1x16A / 5kA, Curva C | un. | 6
1.1.2 | Disjuntor monopolar DIN 1x20A / 5kA, Curva C | un. | 16
1.1.3 | Disjuntor monopolar DIN 1x25A / 5kA, Curva C | un. | 1
1.1.4 | Disjuntor tripolar DIN 3x32A / 18kA, Curva C | un. | 2
1.1.5 | Disjuntor tripolar DIN 3x40A / 18kA, Curva C | un. | 3
1.1.6 | Disjuntor tripolar DIN 3x50A / 18kA, Curva C | un. | 1
1.1.7 | Dispositivo DR tetrapolar 220/380V, corrente nominal 40A, corrente nominal residual 30mA | un. | 2
1.1.8 | Quadro de distrubuição de sobrepor com 24 posições, barramento e terminais - QEN-1 e QEE-1 | un. | 2
1.1.9 | Quadro de distrubuição de sobrepor com 30 posições, barramento e terminais - QFAC-1 | un. | 1
1.2 | TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS
1.2.1 | Eletrocalha metálica lisa com virola tampa e acessórios 100mmx50mm barra de 3m | br | 10
1.2.2 | Eletrocalha metálica lisa com virola tampa e acessórios 100mmx100mm barra de 3m | br | 13
1.2.3 | Curva vertical de 90º 100mmx50mm | un. | 3
1.2.4 | "T" horizontal de 90º 100mmx50mm | un. | 4
1.2.5 | "T" horizontal de 90º 100mmx100mm | un. | 1
1.2.6 | Emenda eletrocalha metálica lisa e acessórios 100mmx50mm | un. | 20
1.2.7 | Emenda eletrocalha metálica lisa e acessórios 100mmx100mm | un. | 26
1.2.8 | Gancho vertical para Eletrocalha 100mm | un. | 69
1.2.9 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | br | 30
1.2.10 | Eletroduto em PEAD (Ø4") | m | 55
1.2.11 | Eletroduto em PVC flexivel (Ø3/4") | m | 98
1.2.12 | Luva de encaixe para eletroduto de PVC flexivel (Ø3/4") | un. | 49
1.2.13 | Adaptador de eletroduto de PVC rígido para flexível (Ø3/4") | un. | 36
1.2.14 | Eletroduto PVC rígido (Ø3/4")x3m | br | 37
1.2.15 | Eletroduto PVC rígido (Ø1")x3m | br | 7
1.2.16 | Eletroduto Galv. Elet. (Ø1")x3m | br | 3
1.2.17 | Eletroduto Galv. Elet. (Ø1.1/2")x3m | br | 7
1.2.18 | Eletroduto Galv. Elet. (Ø2")x3m | br | 5
1.2.19 | Eletroduto Galv. Elet. (Ø2.1/2")x3m | br | 3
1.2.20 | Luva de encaixe para eletroduto de PVC rígido (Ø3/4") | un. | 74
1.2.21 | Luva de encaixe para eletroduto de PVC rígido (Ø1") | un. | 14
1.2.22 | Luva de encaixe com parafuso para eletroduto de FG (Ø1") | un. | 6
1.2.23 | Luva de encaixe com parafuso para eletroduto de FG (Ø1.1/2") | un. | 14
1.2.24 | Luva de encaixe com parafuso para eletroduto de FG (Ø2") | un. | 10
1.2.25 | Luva de encaixe com parafuso para eletroduto de FG (Ø2.1/2") | un. | 6
1.2.26 | Abraçadeira tipo D de PVC rígido (Ø3/4") | un. | 111
1.2.27 | Abraçadeira tipo D de PVC rígido (Ø1") | un. | 21
1.2.28 | Abraçadeira tipo chaveta (Ø1") | un. | 9
1.2.29 | Abraçadeira tipo chaveta (Ø1.1/2") | un. | 21
1.2.30 | Abraçadeira tipo chaveta (Ø2") | un. | 15
1.2.31 | Abraçadeira tipo chaveta (Ø2.1/2") | un. | 9
1.2.32 | Curva de PVC rígido 45° (Ø3/4") | un. | 20
1.2.33 | Curva de PVC rígido 90° (Ø3/4") | un. | 24
1.2.34 | Derivação eletrocalha - saída lateral para eletroduto (Ø3/4") | un. | 27
1.2.35 | Derivação eletrocalha - saída lateral para eletroduto (Ø1") | un. | 7
1.2.36 | Derivação eletrocalha - saída lateral para eletroduto (Ø1.1/2") | un. | 5
1.2.37 | Derivação eletrocalha - saída lateral para eletroduto (Ø2") | un. | 2
1.2.38 | Derivação eletrocalha - saída lateral para eletroduto (Ø2.1/2") | un. | 1
1.2.39 | Condulete para eletroduto FG (Ø1") tipo LR | un. | 1
1.2.40 | Condulete para eletroduto FG (Ø1.1/2") tipo LR | un. | -
1.2.41 | Condulete para eletroduto FG (Ø2") tipo LR | un. | 1
1.2.42 | Condulete para eletroduto FG (Ø2.1/2") tipo LR | un. | -
1.2.43 | Caixa de passagem de metálica 200x200mm | un. | 3
1.2.44 | Caixa de passagem de alvenaria no piso 600x600x600mm | un. | 2
1.3 | DISPOSITIVOS
1.3.1 | Luminária de Embutir em forro de gesso. Potencia de 18,5W - 1800lm, Temp. de cor de 4000K, ângulo de abertura de 110 º. Dimesão de 300x61x300mm, dimensão do nicho de 270x270mm. Duração de 30.000 Horas. Ref. Lumicenter. | un. | 37
1.3.2 | Luminária de Embutir em forro modulares 625x625 com perfil "T". Potencia de 19W - 1765lm, Temp. de cor de 4000K. Dimesão de 210x90x617mm, dimensão do nicho de 195x600mm. Duração de 50.000 Horas. Ref. Lumicenter. | un. | 13
1.3.2 | Luminária Downlight LED LightlS para iluminação geral. Potencia de 18.5W - 1705lm, Temp. de cor de 4000K. Dimesão de Ø150mm, h=92mm, dimensão do nicho de Ø125mm. Duração de 50.000 Horas. Ref. Lumicenter. | un. | 4
1.3.3 | Exaustor no forro (Ventokit) | un. | 6
1.3.5 | Interruptor simples + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 15
1.3.6 | Interruptor duplo + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 6
1.3.8 | Interruptor paralelo + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 4
1.3.9 | Interruptor dimer + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 2
1.3.10 | Tomada 2P+T simples (módulo cor branca) + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 22
1.3.11 | Tomada 2P+T dupla (módulo cor branca) + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 4
1.3.12 | Tomada 2P+T simples (módulo cor vermelha) + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 8
1.3.13 | Tomada 2P+T dupla (módulo cor vermelha) + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 2
1.3.15 | Tomada para ar condicionado 20 A + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 8
1.3.16 | Tomada para ventilação/exaustão 16 A + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 3
1.3.17 | Tomada de força monopolar 20 A + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) | un. | 2
1.4 | FIAÇÃO E ALIMENTADORES
1.4.1 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 2,5 mm² | m | 1260
1.4.2 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 4,0 mm² | m | 660
1.4.3 | Cabo de cobre, singelo 0,6/1kV - 10,0 mm² | m | 1254
1.4.4 | Cabo de cobre, singelo 0,6/1kV - 16,0 mm² | m | 110
1.4.5 | Cabo de cobre, singelo 0,6/1kV - 25,0 mm² | m | 470
1.4.6 | Cabo de cobre, singelo 0,6/1kV - 50,0 mm² | m | 160
1.4.7 | Cabo UTP - CAT5E | m | 250
1.4.8 | Cabo coaxial | m | 12
2 | LÓGICA E TELEFONIA
2.1 | TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS
2.1.1 | Eletrocalha metálica lisa com virola tampa e acessórios 100mmx50mm barra de 3m | br | 10
2.1.2 | "T" horizontal de 90º 100mmx50mm | un. | 2
2.1.3 | Curva vertical de 90º 50mmx50mm | un. | 1
2.1.5 | Emenda eletrocalha metálica lisa e acessórios 100mmx50mm | un. | 20
2.1.6 | Gancho vertical para Eletrocalha 100mm | un. | 30
2.1.7 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | un. | 10
2.1.8 | Eletroduto em PVC flexivel (Ø3/4") | m | 12
2.1.9 | Eletroduto em PVC flexivel (Ø1") | m | 25
2.1.10 | Adaptador de eletroduto de PVC rígido para flexível (Ø3/4") | un. | 4
2.1.11 | Adaptador de eletroduto de PVC rígido para flexível (Ø1") | un. | 5
2.1.12 | Eletroduto PVC rígido (Ø3/4")x3m | br | 3
2.1.13 | Eletroduto PVC rígido (Ø1")x3m | br | 7
2.1.14 | Luva de encaixe para eletroduto de PVC rígido (Ø3/4") | un. | 6
2.1.15 | Luva de encaixe para eletroduto de PVC rígido (Ø1") | un. | 14
2.1.16 | Abraçadeira tipo D de PVC rígido (Ø3/4") | un. | 9
2.1.17 | Abraçadeira tipo D de PVC rígido (Ø1") | un. | 21
2.1.18 | Curva de PVC rígido 90° (Ø3/4") | un. | 3
2.1.19 | Curva de PVC rígido 90° (Ø1") | un. | 4
2.1.20 | Derivação eletrocalha - saída lateral para eletroduto (Ø3/4") | un. | 3
2.1.21 | Derivação eletrocalha - saída lateral para eletroduto (Ø1") | un. | 6
2.1.22 | Caixa de passagem de PVC 4x2" com furo simples | un. | -
2.2 | DISPOSITIVOS
2.2.1 | Suporte para Instalação do Rack na parede e acessórios | un. | 1
2.2.2 | Rack de lógica tamanho 12U de parede c/ 1 patch panel, 2 organizadores e 14 patch cable | un. | 1
2.2.3 | Sinal luminoso para chamada de enfermagem | un. | 1
2.2.5 | Módulo para RJ45 para CAT 5e + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 14
2.2.6 | Módulo para entrada Coaxial + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 1
2.2.7 | Módulo para campainha de enfermagem + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 1
OBRA: Imaginologia- Hospital de Caridade Santa Rita
END.: Rua Oswaldo Aranha, nº 128 - Triunfo/RS
PROP.: Hospital de Caridade Santa Rita
DATA: 02/08/2019
REVISÃO: 00

## 1989-LM-ATED. IMEDIATO-R01
RELAÇÃO DE MATERIAL
PROJETO DE INSTALAÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUANT.
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.1 | QUADROS ELÉTRICOS E DISJUNTORES
1.1.1 | Disjuntor monopolar DIN 1x16A / 5kA, Curva C | un. | 13
1.1.2 | Disjuntor monopolar DIN 1x20A / 5kA, Curva C | un. | 23
1.1.3 | Disjuntor monopolar DIN 1x50A / 5kA, Curva C | un. | 1
1.1.4 | Disjuntor tripolar DIN 3x32A / 10kA, Curva C | un. | 1
1.1.5 | Disjuntor tripolar DIN 3x40A / 10kA, Curva C | un. | 2
1.1.6 | Disjuntor tripolar DIN 3x50A / 10kA, Curva C | un. | 1
1.1.7 | Disjuntor tripolar DIN 3x63A / 18kA, Curva C | un. | 1
1.1.8 | Disjuntor tripolar DIN 3x70A / 18kA, Curva C | un. | 1
1.1.9 | Dispositivo DR tetrapolar 220/380V, corrente nominal 40A, corrente nominal residual 30mA | un. | 1
1.1.10 | Dispositivo DR tetrapolar 220/380V, corrente nominal 63A, corrente nominal residual 30mA | un. | 1
1.1.11 | Quadro de distrubuição de sobrepor com 24 posições, barramento e terminais - QEN-2 | un. | 1
1.1.12 | Quadro de distrubuição de sobrepor com 28 posições, barramento e terminais - QEE-2 | un. | 1
1.1.13 | Quadro de distrubuição de sobrepor com 36 posições, barramento e terminais - QFAC-2 | un. | 1
1.2 | TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS
1.2.1 | Eletrocalha metálica lisa com virola tampa e acessórios 100mmx50mm barra de 3m | br | 14
1.2.2 | "T" horizontal de 90º 100mmx50mm | un. | 3
1.2.3 | Curva horizontal de 90º 100mmx50mm | un. | 2
1.2.4 | Curva vertical de 90º 100mmx50mm | un. | 3
1.2.5 | Emenda eletrocalha metálica lisa e acessórios 100mmx50mm | un. | 28
1.2.6 | Gancho vertical para Eletrocalha 100mm | un. | 42
1.2.7 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | un. | 14
1.2.8 | Eletroduto em PVC flexivel (Ø3/4") | m | 122
1.2.9 | Luva de encaixe para eletroduto de PVC flexivel (Ø3/4") | un. | 244
1.2.10 | Adaptador de eletroduto de PVC rígido para flexível (Ø3/4") | un. | 55
1.2.11 | Eletroduto PVC rígido (Ø3/4")x3m | br | 68
1.2.12 | Eletroduto PVC rígido (Ø1")x3m | br | 14
1.2.13 | Eletroduto PVC rígido (Ø1.1/4")x3m | br | 2
1.2.14 | Eletroduto Galv. Elet. (Ø1.1/2")x3m | br | 4
1.2.15 | Eletroduto Galv. Elet. (Ø2")x3m | br | 3
1.2.16 | Luva de encaixe para eletroduto de PVC rígido (Ø3/4") | un. | 136
1.2.17 | Luva de encaixe para eletroduto de PVC rígido (Ø1") | un. | 28
1.2.18 | Luva de encaixe para eletroduto de PVC rígido (Ø1.1/4") | un. | 4
1.2.19 | Luva de encaixe com parafuso para eletroduto de FG (Ø1.1/2") | un. | 8
1.2.20 | Luva de encaixe com parafuso para eletroduto de FG (Ø2") | un. | 6
1.2.21 | Abraçadeira tipo D de PVC rígido (Ø3/4") | un. | 204
1.2.22 | Abraçadeira tipo D de PVC rígido (Ø1") | un. | 42
1.2.23 | Abraçadeira tipo D de PVC rígido (Ø1.1/4") | un. | 6
1.2.24 | Abraçadeira tipo chaveta FG (Ø1.1/2") | un. | 12
1.2.25 | Abraçadeira tipo chaveta FG (Ø2") | un. | 9
1.2.26 | Curva de PVC rígido 45° (Ø3/4") | un. | 12
1.2.27 | Curva de PVC rígido 90° (Ø3/4") | un. | 25
1.2.28 | Derivação eletrocalha - saída lateral para eletroduto (Ø3/4") | un. | 50
1.2.29 | Derivação eletrocalha - saída lateral para eletroduto (Ø1") | un. | 15
1.2.30 | Condulete para eletroduto FG (Ø1.1/2") tipo LR | un. | 2
1.2.31 | Condulete para eletroduto FG (Ø2") tipo LR | un. | 1
1.2.32 | Caixa de passagem de PVC 4x4" com furo simples | un. | 2
1.3 | DISPOSITIVOS
1.3.1 | Luminária de Embutir em forro de gesso. Potencia de 18,5W - 1800lm, Temp. de cor de 4000K, ângulo de abertura de 110 º. Dimesão de 300x61x300mm, dimensão do nicho de 270x270mm. Duração de 30.000 Horas. Ref. Lumicenter. | un. | 71
1.3.2 | Luminária de Embutir em forro modulares 625x625 com perfil "T". Potencia de 19W - 1765lm, Temp. de cor de 4000K. Dimesão de 210x90x617mm, dimensão do nicho de 195x600mm. Duração de 50.000 Horas. Ref. Lumicenter. | un. | 9
1.3.3 | Luminária Downlight LED LightlS para iluminação geral. Potencia de 18.5W - 1705lm, Temp. de cor de 4000K. Dimesão de Ø150mm, h=92mm, dimensão do nicho de Ø125mm. Duração de 50.000 Horas. Ref. Lumicenter. | un. | 2
1.3.4 | Luminária tipo arandela instalada na altura de 1.70m com corpo em acabamento em pintura elétrostatica na cor branca, lâmpada LED 1.5W - Temperatura de cor 3000k. DIMENSÃO: 76x76x106mm. REF.: LUMINICENTER CÓD. AR89-S1LED3K ou Equivalente Técnico. | un. | 6
1.3.5 | Luminária tipo Vigília na parede, h= 0.30m ou Indicada - cx. 4x2" |  | 7
1.3.6 | Exaustor no forro (Ventokit) |  | 3
1.3.7 | Interruptor simples + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 14
1.3.8 | Interruptor duplo + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 12
1.3.9 | Interruptor triplo + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 2
1.3.10 | Tomada 2P+T simples (módulo cor branca) + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 71
1.3.11 | Tomada 2P+T dupla (módulo cor branca) + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 12
1.3.12 | Tomada para Raio-X (SCHUCKO) 50 A + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 1
1.3.13 | Tomada para ar condicionado 20 A + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 11
1.3.14 | Tomada para ventilação/exaustão 16 A + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 8
1.4 | FIAÇÃO E ALIMENTADORES
1.4.1 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 2,5 mm² | m | 2880
1.4.2 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 4,0 mm² | m | 1230
1.4.3 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 10,0 mm² | m | 101
1.4.4 | Cabo de cobre, singelo 0,6/1kV - 10,0 mm² | m | 660
1.4.5 | Cabo de cobre, singelo 0,6/1kV - 16,0 mm² | m | 65
1.4.6 | Cabo de cobre, singelo 0,6/1kV - 25,0 mm² | m | 260
1.4.7 | Cabo UTP - CAT 6 | m | 1280
1.4.8 | Cabo coaxial | m | 33
2 | LÓGICA E TELEFONIA
2.1 | TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS
2.1.1 | Eletrocalha metálica lisa com virola tampa e acessórios 100mmx50mm barra de 3m | br | 13
2.1.4 | Curva horizontal de 90º 100mmx50mm | un. | 2
2.1.5 | Emenda eletrocalha metálica lisa e acessórios 50mmx50mm | un. | 26
2.1.6 | Gancho vertical para Eletrocalha 50mm | un. | 39
2.1.7 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | un. | 13
2.1.8 | Eletroduto em PVC flexivel (Ø3/4") | m | 33
2.1.9 | Eletroduto em PVC flexivel (Ø1") | m | 35
2.1.10 | Adaptador de eletroduto de PVC rígido para flexível (Ø3/4") | un. | 20
2.1.11 | Adaptador de eletroduto de PVC rígido para flexível (Ø1") | un. | 12
2.1.12 | Eletroduto PVC rígido (Ø3/4")x3m | br | 17
2.1.13 | Eletroduto PVC rígido (Ø1")x3m | br | 18
2.1.14 | Luva de encaixe para eletroduto de PVC rígido (Ø3/4") | un. | 34
2.1.15 | Luva de encaixe para eletroduto de PVC rígido (Ø1") | un. | 36
2.1.16 | Abraçadeira tipo D de PVC rígido (Ø3/4") | un. | 51
2.1.17 | Abraçadeira tipo D de PVC rígido (Ø1") | un. | 54
2.1.18 | Curva de PVC rígido 90° (Ø3/4") | un. | 6
2.1.19 | Curva de PVC rígido 90° (Ø1") | un. | 4
2.1.20 | Derivação eletrocalha - saída lateral para eletroduto (Ø3/4") | un. | 12
2.1.21 | Derivação eletrocalha - saída lateral para eletroduto (Ø1") | un. | 12
2.1.22 | Caixa de passagem de PVC 4x2" com furo simples | un. | 2
| Caixa de passagem de PVC 4x4" com furo simples | un. | 5
2.2 | DISPOSITIVOS
2.2.3 | Sinal luminoso para chamada de enfermagem | un. | 6
2.2.4 | Espera para central de chamadas de enfermagem + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) | un. | 1
2.2.5 | Módulo para RJ45 para CAT 6 + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 26
2.2.6 | Módulo para entrada Coaxial + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 1
2.2.7 | Módulo para campainha de enfermagem + Caixa PVC 4x2" (100x50mm) + Espelho e acessórios | un. | 15
OBRA: Atendimento Imediato- Hospital de Caridade Santa Rita
END.: Rua Oswaldo Aranha, nº 128 - Triunfo/RS
PROP.: Hospital de Caridade Santa Rita
DATA: 02/08/2018
REVISÃO: 00

## CRONOGRAMA (em construção) (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Hospital Santa Teresa - Pelotas/RS
Fundação de Apoio à Universidade
ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)
COD. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Etapa 05 | Etapa 06 | Etapa 07 | Etapa 08
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #REF! | #REF!
#REF!
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
3 | MOVIMENTO DE TERRA | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
4 | INFRA-ESTRUTURA | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
5 | SUPRA-ESTRUTURA | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6 | PAREDES E PAINÉIS | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | REVESTIMENTOS | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | COBERTURA | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | FORROS | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
11 | ESQUADRIAS E VIDROS | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
12 | PISOS | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
17 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
18 | PINTURA | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
19 | ÁREA EXTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
20 | ENTREGA DA OBRA | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF!
| PREÇO GLOBAL (R$) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PERCENTAGENS (%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!